Компенсаторы фланцевого исполнения (фланцы по ГОСТ 12820-80 исп.1)

1-секционные	2-секционные	
наименование	цена с НДС	наименование	цена с НДС	
КСО 25-16-50	2980	КСО 50-16-50	2820	
КСО 25-25-50	3000	КСО 65-16-50	3580	
КСО 32-16-50	3100	КСО 80-16-70	4478	
		КСО 80-25-50	4950	
КСО 40-16-50	3220	КСО 100-16-100	5880	
		КСО 100-25-100	6590	
КСО 50-16-25	2280	КСО 125-16-100	9820	
КСО 65-16-25	2960	КСО 125-25-100	10900	
КСО 80-16-35	3600	КСО 150-16-100	11770	
КСО 80-25-35	4100	КСО 150-25-100	13290	
КСО 100-16-50	4420			
КСО 100-25-50	4900	КСО 200-16-160	26800	
КСО 125-16-50	6420	КСО 200-25-160	28700	
КСО 125-25-50	7300			
КСО 150-16-50	8130			
КСО 150-25-50	9200	КСО 250-16-160	37400	
				
КСО 200-16-80	15700	КСО 300-16-160	40500	
КСО 200-25-80	17600	КСО 300-25-160	43800	
КСО 250-16-80	25200			
КСО 250-25-80	28300	КСО 400-16-160	56000	
		КСО 400-25-190	58400	
КСО 300-16-80	31200	 500-16-200	85500	
КСО 300-25-80	34500	 500-25-200	87670	
		 600-25-200	112000	
КСО 400-16-80	46800	 700-25-210	144200	
КСО 400-25-80	50900